{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":31,"n_cols":53,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Горячая линия:"]
[null,"Кострома:","+7 (494) 246-54-26"]
[null,"E-Mail:","kostroma@bvb-alyans.ru"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Наименование категории","Цена"]
["Отвод двойной T-образный 25x26x50 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 32x31x55 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 40x38x60 мм AISI 304","договорная",{"$nulls":50},"Цена"]
["Отвод двойной T-образный 25x26x50 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 32x31x55 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 40x37x60 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 80x81x90 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 40x37x60 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 65x66x80 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 100x100x100 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 25x25x50 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 32x32x55 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 50x50x70 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 32x32x55 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 50x50x70 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 100x100x100 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 25x25x50 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 50x49x70 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 40x38x60 мм AISI 316L","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 50x49x70 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 80x81x90 мм AISI 304","договорная"]
["Отвод двойной T-образный 65x66x80 мм AISI 316L","договорная"]